2

[image: image1.png]


 POWIATOWY INSPEKTOR

NADZORU BUDOWLANEGO

W USTRZYKACH DOLNYCH
38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Pionierska 10
  Telefon:   (13) 471 16 76
www.ustrzykidolne.pinb.pl, biuro@ustrzykidolne.pinb.gov.pl
  Fax:        (13) 471 16 75
PINB.52.3.1.2025
  


     Zał. nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO

SZCZEGÓŁOWY OPIS URZĄDZENIA PRZEZNACZONEGO
DO ROZBIÓRKI
Na działkach nr ewid. 161/3 i 359 w m-ci Dwernik, gm. Lutowiska, stanowiących własność „Połoniny Kurort” Sp. z o.o., usytuowany jest budynek usługowy z funkcją noclegową
o nazwie „Caryńska Resort & Spa”.
Z ww. budynku ścieki bytowe odprowadzane są przyłączem o długości 80,0 m, przebiegającym przez drogę gminną tj. działkę nr ewid. 355, własność Gminy Lutowiska, poprzez studzienkę rewizyjną, usytuowaną na działce nr ewid. 158/4, stanowiącą własność „Głównego Ośrodka Certyfikacji i Nadzoru” Sp. z o.o. do osadnika ścieków składającego
się z czterech komór i studzienki rozdzielającej, do której podłączone zostały 3 drenaże rozsączające.
Studzienka rewizyjna wykonana została z rury PCV Ø 40 o głębokości całkowitej 1,70 m przykrytej pokrywą żeliwną o wymiarach 37 x 37 cm. Następnie ścieki trafiają do komory
nr 1, która usytuowana jest na działce nr ewid. 157, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
a będącej w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarządu Zlewni Sanu w Przemyślu.

Komora nr. 1 wykonana została z kręgów betonowych Ø 160 cm i przykryta pokrywą główną betonową Ø 2,00 m o gr. 15 cm, która całkowicie została przykryta ziemią.
Na pokrywie głównej, dookoła otworu rewizyjnego ułożono kostkę brukową, a na niej kołnierz o wysokości 15 cm.  Bezpośrednio przy komorze nr 1 znajduje się komora nr 2, która również usytuowana została na działce nr ewid. 157, będącej w zarządzie RZGW w Krakowie Zarządu Zlewni Sanu w Przemyślu.
Komora nr 2 została wykonana z takich samych materiałów i w taki sam sposób jak komora
nr 1, natomiast dodatkowo wypełniona została wkładem filtracyjnym. W komorze nr 2 stwierdzono zainstalowane urządzenie w formie pompy napowietrzającej.

Następnie z komory nr 2 ścieki odprowadzane są do oddalonej o 3,0 m komory nr 3, usytuowanej na działce nr ewid. 155/2 – własność Głównego Ośrodka Certyfikacji i Nadzoru
Sp. z o.o.

Komora nr 3 wykonana została z kręgów betonowych Ø 100 cm i gł. całkowitej 2,70 m, przykryta pokrywą główną betonową Ø 125 cm o gr. 10 cm. W komorze nr 3 zainstalowano urządzenie pompujące ścieki do oddalonej o 8,46 m komory nr 4, usytuowanej na działce
nr ewid. 155/2 – własność Głównego Ośrodka Certyfikacji i Nadzoru Sp. z o.o.
Komora nr 4 wykonana z kręgów betonowych Ø 160 cm została przykryta pokrywą główną betonową Ø 2,00 m o gr. 15 cm, na której wykonano kołnierz betonowy o wysokości 13 cm, ułożony na kostce brukowej.. Komora nr 4 została wypełniona wkładem filtracyjnym
w postaci żwiru o frakcji 4-5 cm. 
Z komory nr 4 ścieki trafiają do studzienki rozdzielającej połączonej z drenażem rozsączającym składającym się z 3 nitek o długości 16,45 m każda, zakończonych odpowietrzeniem. Przedmiotowa studzienka, usytuowana jest w odległości 22,62 m
od komory nr 4. Ww. studzienka wraz z drenażem rozsączającym oraz komora nr 4, usytuowane są na działce nr ewid. 155/2. 

